Для выполнения итогового тестирования необходимо подготовиться по следующим темам:

- основные средства и способы механизации производственных процессов;

- принцип действия и особенности работы электропривода;

- конструкцию, характеристики, разновидности, схемы включения и управления электродвигателями, методы расчетов  мощности электродвигателя;

- характеристики, разновидности, методы расчетов  и выбора пускозащитной аппаратуры;

- типовые узлы и элементы систем управления электрооборудованием;

- условные обозначения элементов схем;

- характеристики, разновидности, способы нагрева, методы расчетов  мощности электронагревательных установок;

- способы монтажа и соединения проводов, технологию монтажа электроприводов, технологических установок. Виды проводов и кабелей, монтаж аппаратуры управления и защиты.

Итоговое профессиональное тестирование содержит семь вопросов и три задачи. Общее количество баллов при выполнении всех десяти заданий составляет 20 баллов. Каждый вопрос имеет определенное количество баллов, в зависимости от сложности.